# Příloha č. 7

Specifikace – požadavky zadavatele

1.A Technická specifikace – povinné nepodkročitelné vlastnosti

Operační stůl								1 ks

Max. výška zdvihu alespoň 110 cm					1 ks

Odnímatelné ramenní segmenty					1 ks

Elektrický ovládaný zádový segment				1 ks

Posuv pracovní desky 400 mm					1 ks

Odnímatelnost základní desky					1 ks

IR ovládání								1 ks

Závěs ruky s pásem							1 ks

Úchyt ruky na lištu							1 ks

Opěrka ruky infuzní							2 ks

Infuzní stojan								1 ks

Kurt na fixaci těla							1 ks

Poutací pás krátký							2 ks

Boční opěrka stavitelná						2 ks

Stojan na příslušenství – základní					1 ks

Kroužek pod hlavu							1 ks

Extenzní nástavce DK – uhlíková					1 ks

Opěrka pažní – transparentní						1 ks

Stolek pod ruku s teleskopem					1 ks

Držák pro artroskopii							1 ks

Stojan na příslušenství – extenzní					1 ks

Prodloužený segment – uhlíková vlákna				1 ks

Držák pro artroskopii ramene					1 ks

Opěrný válec pro nohu						1 ks

Fixace hlavy pro odnímatelné ramenní díly				1 ks

1.B Technická specifikace – Bonifikace extenčních stolů od oslovených výrobců– 15%

1. Ovladatelnost stolu – elektrické

- dálkové ovládání						        0,5%	ANO/NE

- dálkové ovládání s přípojným kabelem			        0,5%	ANO/NE

- ovládání mechanicky z desky na noze stolu		        0,5%	ANO/NE

2. Možnosti mechanického ovládání stolu a jeho segmentů

pomocí hydraulických pístů					        3,5%	ANO/NE

3. Excentrické upínání hybných kloubů extense			        5%	ANO/NE

4. Záruční doba – min. 3 roky, max. 5 let		 	5 let	        5%	ANO/NE

4,5 roků      4%  	ANO/NE

4 roky	        3%	ANO/NE

3,5 roků      2%  	ANO/NE

3 roky	        1%	ANO/NE